网络出版时间: 2025－03－26 12: 45: 36     网络出版地址: https: / / link．cnki．net / urlid /34．1065．R.20250325．1730．021

# 深度学习重建在主动脉 CTA 虚拟平扫中的研究

张天语，赵小英，宋    建，沈    艺，吴兴旺

( 安徽医科大学第一附属医院放射科，合肥   230022)

摘要    目的    研究低剂量条件下能谱 CT 虚拟平扫( VUE) 联合深度学习重建( DLIR) 算法在主动脉 CT 血管成像( CTA)  中的应用价值 。方法   前瞻性收集 94 例行主动脉 CTA 检查的患者，随机分为低剂量能谱增强组和 100 kVp 常规增强组，每组 47例 。两组均采用常规扫描模式先行主动脉常规平扫( TUE) ，管电压 120 kVp，使用自适应统计迭代重建( ASIR-V) 40% 重建TUE 图像; 低剂量能谱增强组采用宝石能谱成像( GSI) 扫描模式行增强扫描，DLIR-H 重建得 60 keV 虚拟单能量图像( VMIs)和 VUE 图像; 100 kVp 常规增强组行常规增强扫描，管电压 100 kVp，ASIR-V 50%重建增强图像 。在每组图像上测量和计算升主动脉、降主动脉、腹主动脉、髂总动脉、腰大肌的 CT 值、噪声( SD) 值、噪声比( SNR) 和对比噪声比( CNR) ，并记录有效辐射剂量( ED) 。由 2 名医师采用5 分法对图像质量进行主观评分 。结果    相对于 100 kVp 常规增强图像，低剂量能谱增强图像的升主动脉、降主动脉、腹主动脉和髂总动脉 SNR 值及 CNR 值更大( P＜0. 05) ，两者主观评价差异无统计学意义; 与 TUE 图像比较，VUE 图像的腹主动脉、髂总动脉、腰大肌 SNR 值及升主动脉 CNR 值较大( P＜0. 05) ，主观图像质量相近; 低剂量能谱增强扫描 ED 值较 100 kVp 常规增强扫描降低约 40. 0% 。结论    低剂量能谱 CT 联合 DLIR 应用于主动脉 CTA，可以显著提高

SNR 及 CNR 值，同时生成的 VUE 图像质量接近 TUE 扫描，具有进一步降低辐射剂量的潜力。关键词    主动脉 CT 血管造影; 深度学习图像重建; 能谱 CT; 虚拟平扫; 低辐射剂量; 图像质量中图分类号    R 816. 2

文献标志码  A   文章编号  1000－1492( 2025) 04－0735－06

doi: 10．19405 /j．cnki．issn1000－1492．2025．04．022

CT 血 管 成 像 (  computed  tomography  angiogra- phy，CTA) 是主动脉成像的常规检查方式，在临床实践中常用于急性主动脉综合征( acute aortic syn- drome，AAS) 的检出与复诊，其中包括主动脉夹层、壁间血肿及动脉瘤等常见疾病［1－2］，而 CTA 产生的

2024－12－23 接收

基金项目: 安徽省自然科学基金项目( 编号:2308085MH241)

作者简介: 张天语，女，硕士研究生;

吴兴旺，男，教 授，主 任 医 师，博 士 生 导 师，通 信 作 者，E-

mail:   duobi2004@ 126．com

辐射危害及造影剂对肾功能不全患者构成的风险也是临床关注的问题［3］ 。 降低辐射剂量的方式有降低管电压、电流等，但同时会造成图像质量的降低，影响临床诊断 。重建算法可以起到改善图像质量的效果，目前临床常用的 CT 图像重建算法为自适应统计迭代重建( adaptive statistical iterative reconstruc- tion-V，ASIR-V) 。随着人工智能的发展及超级计算机技术的使用，深度学习重建( deep-learning im- age reconstruction，DLIR) 成为了最新的重建算法，凭借其高图像质量和低辐射剂量的特点得到了广泛

188. 37)  pg/ ml were higher than those in the control group( 237. 54± 137. 20)  pg/ ml，and  the differences between the groups were statistically significant ( P = 0. 005) ．Meanwhile，there was no statistically significant difference be- tween the  antibody-positive   and  antibody-negative  groups．Multi-factor  Logistic  regression  analysis  showed that UGRP1 was the risk factor for the occurrence of primary hypothyroidism(  OR = 1. 004，95% CI:  1. 001－1. 007，P = 0. 007) ．The difference between the control group and UGRP1 group in T4 concentration secreted by human thyroid normal cells was not statistically significant．Conclusion    Serum  UGRP 1  levels  increase  in  patients with primary hypothyroidism，and the high expression of UGRP 1 may have no direct relation to the function of thyroid cells se- creting T4．

Key words    uteroglobulin-related protein 1;   primary hypothyroidism;   hashimoto thyroiditis;  thyroid peroxidase an- tibody;   anti-thyroglobulin antibody;   plasmid transfection

Fund program    National Natural Science Foundation of China(  No．81270864)

Corresponding author    Zuo Chunlin，E-mail:   zuochl@ 163．com

中国知网     https : //w  , cxnk:i. net

关注［4－6］ 。该研究希望通过比较低剂量能谱扫描与虚拟平扫( virtual un-enhanced，VUE) 联合 DLIR 算法对主动脉图像质量以及辐射剂量的影响，探讨低剂量能谱 CT 虚拟平扫的临床应用价值 。

1   材料与方法

1．1    病例资料    前瞻性收集 2023 年 8 月—2024 年3 月在安徽医科大学第一附属医院进行主动脉 CTA检查的 94 例患者，按照  1   ∶ 1 将患者随机分为低剂量能谱增强组和 100 kVp 常规增强组 。低剂量能谱增强 组:  男  31 例，女  16  例，年 龄  33～ 86 (  60. 7 ± 15. 0) 岁，平 均 体 质 指 数( body mass index，BMI)  ( 24. 6 ±4. 3)  kg / m2 ; 100 kVp 常规增强组: 男 35 例，女

12 例，年龄 30～90( 60. 1 ± 15. 0) 岁，BMI( 24. 3 ± 3. 9) kg / m2 。纳入标准: ① 临床拟诊为 AAS 的患者; ②在该院顺利进行主动脉 CTA 者，符合诊断并可完成测量的病例; ③ 年龄≥18 岁 。排除标准: ① 碘对比剂过敏患者; ② 严重肝肾功能不全患者; ③ 金属支架植入影响诊断和测量的病例 。

1．2    仪器与方法     使用 256 排螺旋 CT ( revolution apex CT，GE healthcare) ，扫描范围为胸腔入口至骨盆底部，患者采取仰卧位，双手举过头顶，扫描方向由头侧向足侧，使用双筒高压注射器，以 4 ml / s 流速经右侧肘正中静脉团注对比剂碘佛醇( 碘浓度:

350 mg / ml) ，剂量为 1. 5 ml / kg，以相同流速追加 40 ml 生理盐水，采用 SmartPrep 对比剂跟踪技术智能触发扫描。

两组患者先进行常规平扫( true un-enhanced， TUE) ，扫 描 参 数: 管 电 压  120  kVp，采 用  100～450 mA 智能管电流，噪声指数 8. 0，螺距 1. 375   ∶1，旋转速度 91. 67 mm / s，使用 ASIR-V 40%算法重建。

随后低剂量能谱增强组 使用宝石能谱成像( gemstone spectral imaging，GSI)  扫描模式，80 /140 kVp 管电压瞬时切换，采用 145 mA GSI Assist 管电流，噪声指数 14. 0，螺距 1. 531   ∶1，旋转速度 245. 00 mm / s，使用 DLIR-H 算法重建得到 60 keV 虚拟单能量图像( virtual monoenergetic images，VMIs) 及 VUE图像。

100 kVp 常规增强组使用常规增强扫描模式，管电压 100 kVp，采用 200～500 mA 智能管电流，噪声指数 10. 0，螺距 0. 984   ∶1，旋转速度 65. 63 mm / s，使用 ASIR-V 50%算法重建。

以上各组扫描层厚、层距及重建层厚、层距均为5. 0 mm，将重建数据传输至 GE AW 4. 7 后处理工作

站进行测量分析 。

1．3    图像质量客观评价    分别在升主动脉、降主动脉、腹主动脉、髂总动脉、腰大肌及脐水平腹壁脂肪放置椭圆形感兴趣区( region of interest，ROI) ，避开粥样硬化斑块、金属支架伪影及病变区域，根据不同部位选择合适的 ROI 大小，其中升主动脉、降主动脉、腹主动脉及髂总动脉部位 ROI 直径为管腔直径的 50%，腰大肌及腹壁脂肪部位 ROI 面 积 为  100 mm2 。收集 ROI 内平均 CT 值及 SD 值，将 SD 值作为噪声值，每个部位 ROI 分别测量 3 次取平均值，计算升主动脉、降主动脉、腹主动脉、髂总动脉、腰大肌的噪声比( signal to noise ratio，SNR)  以及升主动脉、降 主 动 脉、腹 主 动 脉、髂总动脉的对比噪声比 ( contrast to noise ratio，CNR) ，将腹壁脂肪 SD 值作为背景噪声，SNR = 感兴趣区域 CT 值/ 相同区域 SD值，CNR =  ∣感兴趣区域 CT 值－腰大肌 CT 值∣ / 腹壁脂肪 SD 值。

1．4    图像质量主观评价    设置 1～5 评分数值，1 分代表图像伪影及噪声极严重，图像质量极差，无法进行临床诊断; 2 分代表图像伪影及噪声较重，图像质量不佳，无法实现临床诊断; 3 分代表图像伪影及噪声尚可接受，图像质量一般，基本可以进行临床诊断; 4 分代表图像伪影及噪声较小，图像质量良好，可以进行临床诊断; 5 分代表基本未出现图像伪影，噪声小，图像质量优秀，可以进行临床诊断 。 由 2 位年资 10 年以上的副主任医师进行主观评分，若评分不统一则通过讨论决定最终评分 。

1．5   统计学处理    使用 SPSS 23. 0 对各组数据进行正态性检验，数据呈偏态分布，因此，采用 Mann- Whitney U 检验分别比较低剂量60 keV VMIs 与 100 kVp 常规增强、VUE 与 TUE 之间的客观评价及主观评价，采用 Kappa 检验评价2 名医师主观评分的一致性，Kappa 值大于 0. 75 为一致性较好，0. 40～0. 75为一致性一般，小于 0. 40 为一致性较差 。P＜0. 05认为差异有统计学意义 。

2   结果

2．1    辐射剂量    记录容积 CT 剂量指数( volume CT dose index，CTDIvol) 及剂量长度乘积( dose length product，DLP) ，通过公式计算有效辐射剂量( effec- tive dose，ED) ，ED = DLP× K，由于主动脉 CTA 同时涉及胸部及腹部扫描范围，故选择数值较高的腹部扫描 K = 0. 015 mSv / ( mGy · cm) 。

如表 1 所示，低剂量能谱增强扫描 ED 值低于

100 kVp 常规增强扫描，采用 Mann-Whitney  U 检验比较各组 ED 值，低剂量能谱增强扫描相对于  100 kVp 常 规 增 强 扫 描   ED  值 减 少 约  40. 0%，Z  = - 7. 717，差异有统计学意义( P＜0. 001) 。

2．2    客观评价    如表 2 所示，DLIR-H 算法重建的低剂量 60 keV VMIs 升主动脉、降主动脉、腹主动脉和髂总动脉 SNR 值及 CNR 值大于 ASIR-V 50% 算

法重建的 100 kVp 常规增强扫描，差异有统计学意义( P＜0. 05) 。

如表 3 所示，DLIR-H 算法重建的 VUE 腹主动脉、髂总动脉、腰大肌 SNR 值及升主动脉 CNR 值大于 ASIR-V 40%算法重建的 TUE，差异有统计学意义( P＜0. 05) ; VUE 降 主 动 脉 SNR 值 及 CNR 值 大 于TUE，差异无统计学意义 。

表 1    两组患者辐射剂量比较( x- ±s)

Tab．1    Comparison of the radiation dose between the two groups( x±s)

| Radiation dose | Group 1 | Group 2 | Z value | P value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUE |  |  |  |  |
| CTDIvol ( mGy) | 11．8± 1．4 | 11．6± 1．4 | - 0．760 | 0．447 |
| DLP ( mGy · cm) | 868．0± 123．9 | 853．1± 119．0 | - 0．726 | 0．468 |
| ED ( mSv) | 13．0± 1．9 | 12．8± 1．8 | - 0．726 | 0．468 |
| Enhancement |  |  |  |  |
| CTDIvol ( mGy) | 3．2± 0．7 | 5．8± 0．7 | - 8．422 | < 0. 001 |
| DLP ( mGy · cm) | 257．0± 60．1 | 428．0±70．7 | - 7．717 | < 0. 001 |
| ED ( mSv) | 3．9± 0．9 | 6．4± 1．1 | - 7．717 | < 0. 001 |
| Total dose |  |  |  |  |
| CTDIvol ( mGy) | 14．9± 1．9 | 17．4± 1．7 | - 5．252 | < 0. 001 |
| DLP ( mGy · cm) | 1 125．0± 175．1 | 1 281．2± 171．5 | - 4．027 | < 0. 001 |
| ED ( mSv) | 16．9± 2．6 | 19．2± 2．6 | - 4．027 | < 0. 001 |

Group 1:   The low-dose energy spectrum group;   Group 2:   The  standard  100 kVp enhancement group．

# 表 2   低剂量 60 keV VMIs 和 100 kVp 常规增强图像客观评价比较( x- ±s)

-

Tab．2    Comparison of objective image evaluation between low-dose 60 keV VMIs and 100 kVp standard enhancement( x±s)

| Parameter | 60 keV VMIs | Standard enhancement | Z value | P value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT value |  |  |  |  |
| Ascending aorta | 503．4± 144．5 | 384．0± 103．3 | - 4．019 | < 0. 001 |
| Descending aorta | 535．1± 150．3 | 388．1± 93．7 | - 4．764 | < 0. 001 |
| Abdominal aorta | 542．8± 142．9 | 381．5± 100．7 | - 5．426 | < 0. 001 |
| Common iliac artery | 530．4± 136．6 | 384．2± 105．6 | - 5．002 | < 0. 001 |
| Psoas major muscle | 58．1± 5．9 | 54．1± 5．4 | - 3．361 | 0．001 |
| SD value |  |  |  |  |
| Ascending aorta | 9．5± 1．6 | 11．1± 1．9 | - 4．133 | < 0. 001 |
| Descending aorta | 9．6± 1．7 | 11．5± 2．0 | - 4．617 | < 0. 001 |
| Abdominal aorta | 11．8± 1．5 | 13．2± 1．9 | - 3．558 | < 0. 001 |
| Common iliac artery | 10．5± 1．3 | 10．5± 1．7 | - 0．189 | 0．850 |
| Psoas major muscle | 9．4± 1．2 | 10．0± 1．2 | - 2．072 | 0．038 |
| Subcutaneous fat | 7．2± 1．3 | 8．9± 1．1 | - 6．413 | < 0. 001 |
| SNR value |  |  |  |  |
| Ascending aorta | 53．3± 14．3 | 34．8± 9．1 | - 5．932 | < 0. 001 |
| Descending aorta | 56．8± 17．3 | 34．1± 8．4 | - 6．628 | < 0. 001 |
| Abdominal aorta | 46．2± 12．3 | 29．3± 8．9 | - 6．552 | < 0. 001 |
| Common iliac artery | 51．1± 14．0 | 37．0± 9．9 | - 4．949 | < 0. 001 |
| Psoas major muscle | 6．3± 1．1 | 5．5± 0．8 | - 3．550 | < 0. 001 |
| CNR value |  |  |  |  |
| Ascending aorta | 63．1± 21．4 | 38．0± 15．0 | - 5．411 | < 0. 001 |
| Descending aorta | 67．4± 21．9 | 38．3± 13．8 | - 6．152 | < 0. 001 |
| Abdominal aorta | 68．4± 20．6 | 37．7± 14．6 | - 6．552 | < 0. 001 |
| Common iliac artery | 66．6± 19．6 | 38．0± 15．1 | - 6．318 | < 0. 001 |

# 表 3   VUE 和 TUE 客观评价比较( x- ±s)

-

Tab．3    Comparison of the objective evaluation between the VUE and TUE images( x±s)

| Parameter | VUE | TUE | Z value | P value |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT value |  |  |  |  |
| Ascending aorta | 36．1± 9．0 | 42．6± 6．0 | - 3．651 | < 0. 001 |
| Descending aorta | 35．1± 8．6 | 42．3± 5．5 | - 3．788 | < 0. 001 |
| Abdominal aorta | 34．0± 8．1 | 41．9±4．3 | - 5．000 | < 0. 001 |
| Common iliac artery | 35．7± 9．9 | 41．0±4．0 | - 2．995 | 0．003 |
| Psoas major muscle | 44．9± 3．8 | 52．2± 3．8 | - 5．968 | < 0. 001 |
| SD value |  |  |  |  |
| Ascending aorta | 5．5± 1．1 | 6．2± 1．0 | - 3．808 | < 0. 001 |
| Descending aorta | 5．3± 0．8 | 7．0± 1．1 | - 5．868 | < 0. 001 |
| Abdominal aorta | 5．8± 0．9 | 9．0± 1．6 | - 5．958 | < 0. 001 |
| Common iliac artery | 5．5± 0．9 | 7．4± 1．4 | - 5．418 | < 0. 001 |
| Psoas major muscle | 5．6± 0．8 | 8．9± 1．4 | - 5．947 | < 0. 001 |
| Subcutaneous fat | 6．4± 1．2 | 7．7± 1．2 | - 5．027 | < 0. 001 |
| SNR value |  |  |  |  |
| Ascending aorta | 6．9± 2．4 | 7．1± 1．4 | - 0．899 | 0．368 |
| Descending aorta | 6．9± 2．1 | 6．2± 1．4 | - 1．958 | 0．050 |
| Abdominal aorta | 5．9± 1．5 | 4．8± 0．9 | - 4．519 | < 0. 001 |
| Common iliac artery | 6．6± 2．1 | 5．7± 1．1 | - 2．603 | 0．009 |
| Psoas major muscle | 8．1± 1．6 | 6．1± 1．2 | - 5．598 | < 0. 001 |
| CNR value |  |  |  |  |
| Ascending aorta | 2．0± 1．1 | 1．4± 0．8 | - 3．460 | 0．001 |
| Descending aorta | 1．7± 1．1 | 1．4± 0．7 | - 1．459 | 0．145 |
| Abdominal aorta | 1．8± 1．2 | 1．4± 0．6 | - 1．947 | 0．052 |
| Common iliac artery | 1．7± 1．3 | 1．5± 0．6 | - 0．563 | 0．575 |

2．3   主 观 评 价    2 名医师主观评价 一 致性较好， Kappa 值为 0. 806～0. 885 。如表 4 所示: DLIR-H 算法重建的低剂量 60 keV VMIs 主观评分接近 ASIR- V 50%算法重建的 100 kVp 常规增强扫描，差异无统计学意义 。DLIR-H 算法重建的 VUE 主观评分接近 ASIR-V 40% 算法重建的 TUE，差异无统计学意义 。如图 1 所示，图 1A、1B 为 1 例 50 岁男性患者，该患者系“主动脉弓及胸主动脉支架植入术后”，图1A 较图 1B 拥有更高的血管对比度，同时噪声接近，因此两者主观评分接近 。 图 1C、1D 为 1 例 51 岁女性患者，图 1E、1F 为  1 例 48 岁男性患者，2 例患者分别诊断为“主动脉壁间血肿 Stanford-A 型”及“主动 脉 壁 间 血 肿Stanford-B 型 ”，其VUE 及TUE 图 像

表 4    主观评价比较( x- ±s)

Tab．4    Comparison of the subjective

-

evaluation between the groups( x±s)

| Groups | Subjective quality score | Z value | P value |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 keV VMIs | 4．8± 0．4 | - 0．485 | 0．628 |
| Standard enhancement | 4．7± 0．4 |  |  |
| VUE | 4．3± 0．6 | - 1．290 | 0．197 |
| TUE | 4．4± 0．7 |  |  |

## 图 1    图像质量及壁间血肿诊断能力的比较

## Fig．1    Comparison of the image quality and the ability for

## diagnosing intramural hematoma between the groups

A:   The low-dose 60 keV VMIs reconstructed by DLIR-H;   B:   The

100 kVp  conventional  enhanced  image  reconstructed  by  ASIR-V  50%; C，E:  The VUE images reconstructed by DLIR-H;   D，F:  The TUE images reconstructed by ASIR-V 40%;   Red  arrows:  Crescent lesions on the pe- ripheral wall of the ascending and descending aorta，respectively．

上均可见主动脉管壁外周新月形病灶 。

## 3   讨论

有研究［7］ 表明，高水平的 ASIR-V 算法重建得到的图像细节显示不佳，例如经 ASIR-V 80%重建的图像具有明显的蜡样伪影，虽然在客观质量上有着更低的噪声值，但是在主观方面难以进行诊断 。文献［8］报道 DLIR-H 算 法 较 DLIR-L 及 DLIR-M 算 法得出的图像具有更高的质量，因此，该研究选取了DLIR-H 与临床常用的 ASIR-V 40% 及 50% 算法进行图像重建 。该研究中 DLIR-H 联合低剂量 60 keV VMIs 客观质量总体优于 ASIR-V 50% 联合 100 kVp常规增强扫描，两者主观评分接近; 同时低剂量 60 keV VMIs 拥有更低的辐射剂量，因此认为低剂量能谱增强扫描是替代常规增强扫描的可选项 。

根据文献［9］报道，60 keV 单能量图像拥有较高的噪声比，是能谱成像在血管增强扫描方面的最佳单能序列，因此，该研究采用了 60 keV 单能量图像与常规增强扫描进行对比 。能谱增强扫描相较于常规增强扫描拥有降低 ED 值的可能性，这一点在其他部位研究中同样得到了验证［10］，在临床活动中推荐使用低剂量能谱增强扫描代替常规增强扫描以避免患者遭受过多的辐射 。张贺 等［9］将 DLIR 算法用于双低增强扫描，其扫描所得图像质量优于 ASIR-V 50%算法重建的能谱单能量图像; 部分研究采取双低剂量能谱扫描，联合 DLIR 算法得出的图像质量优于常规 ASIR-V 50% 算法重建的增强图像［11］，说明 DLIR 算法适用于多种扫描条件且拥有良好的临床应用前景。

能谱 CT 通过高低电压顺时切换功能实现能谱成像，结合其物质分离技术可以获得 VUE 图像［12］。 Wang et al［13］研究表明，低 keV 值的 VUE 图像优于TUE，可以在一定程度上替代 TUE 。该研究的 VUE图像在显示钙化斑块及金属支架时存在部分假阴性情况，但在壁间血肿病例中可以充分显示病变范围 。临床工作中大多数情况下 VUE 具有替代 TUE 的能力，可以在降低辐射剂量的同时达到类似的诊断效果，同时也能作为患者未进行 TUE 时的补充选项 。

目前临床对疑似 AAS 的患者是否应 当 进 行TUE 扫描仍有争议，因为 TUE 增加了辐射剂量，同时也存在假阴性可能，另外一些研究［14－15］认为 TUE可以帮助准确诊断壁间血肿和主动脉夹层动脉瘤，因此具有一定的临床价值 。该研究中 VUE 与 TUE的客观评价及主观评分结果相近，两者均起到了诊

断 AAS 的效果，且 VUE 较 TUE 有着低辐射剂量的优势，因此 VUE 在临床环境中拥有良好适应力，具有在一定程度上替代 TUE 的可行性。

该研究存在一些局限性:样本数量较小，可能对数据的统计学结果产生影响; 由于样本呈偏态分布，采用的统计学检验方法为秩和检验而非 t 检验，可能对统计学检验结果产生一定的影响; 未设置更多组别的管电压进行对比，在今后的研究中将扩大样本量及完善扫描条件，以期望得到更严谨的结果 。

# 参考文献

［1］    Morello F，Santoro M，Fargion A T，et al．Diagnosis and manage- ment of acute aortic syndromes in the  emergency  department［J］． Intern Emerg Med，2021，16(  1)  :   171－81．doi:  10．1007 / s11739 - 020－02354－8．

［2］    Yen H T，Wu C C，Lee Y W，et al．CT characteristics and clini- cal implications of acute type A  aortic  intramural  hematoma［J］． Front Cardiovasc  Med ，2023 ，9:    1041796．doi:   10．3389 /fcvm． 2022．1041796．

［3］    Chaudhari  H ，Mahendrakar  S ，Baskin S E ，et al．Contrast-in- duced acute kidney injury:  evidence in support of its existence and a review  of  its  pathogenesis  and  management［J］．Int  J  Nephrol Renovasc Dis，2022，15:  253－66．doi: 10．2147 / IJNRD．S371700．

［4］    McLeavy  C  M，Chunara M H，Gravell R J，et al．The future of CT:   deep learning reconstruction［J］．Clin Radiol，2021，76( 6)  : 407－15．doi: 10．1016 /j．crad．2021．01．010．

［5］    Koetzier  L  R ,   Mastrodicasa  D ，Szczykutowicz  T  P ，et al．Deep learning image reconstruction for CT:  technical principles and clin- ical prospects［J］．Radiology，2023，306( 3) :   e221257．doi:  10． 1148 / radiol．221257．

［6］    Heinrich A，Yicel S，Bittcher B，et al．Improved image quality in transcatheter  aortic  valve  implantation  planning   CT  using  deep learning-based image reconstruction［J］．Quant Imaging Med Surg， 2023，13( 2)  :   970－81．doi: 10．21037 /qims－22－639．

［7］    Sun J，Li H，Li J，et al．Improving the image quality of pediatric chest CT angiography with low radiation dose and contrast volume using deep learning image reconstruction［J］．Quant Imaging Med Surg，2021，11( 7)  :   3051－8．doi: 10．21037 /qims－20－1158．

［8］    Park H J，Choi S Y，Lee J E，et al．Deep learning image recon- struction algorithm for abdominal multidetector CT at different tube voltages:   assessment of image quality and radiation dose in a phan- tom study［J］．Eur  Radiol，2022，32 (  6) :   3974－84．doi:  10． 1007 / s00330－021－08459－8．

［9］   张     贺，刘忠啸，孟闫凯，等．比较双低扫描深度学习重组、能谱成像单能量重组 CTPA 图像质量、辐射剂量［J］．临床放射学杂志，2023，42 (  8)  :   1258－64．doi:  10．13437 /j．cnki．jcr． 2023．08．008．

［9］    Zhang  H，Liu  Z  X，Meng  Y  K，et  al．To  compare the  imaging quality and radiation dose of double-low scanning mode with deep learning image reconstruction  (  DLIR)    and  spectral  imaging  with

monochromatic reconstruction in CT pulmonary angiography (  CT- PA) ［J］．J Clin Radiol，2023，42( 8) :   1258－64．doi: 10．13437 /

j．cnki．jcr．2023．08．008．

［10］ Cheng H W，Geng J H，Tan Z W，et al．The application value of gemstone spectral imaging ( GSI)   combined with an 80 mm wide- body detector  in  head-neck  CTA［J］．Curr  Med  Imaging，2023． doi: 10．2174 /0115734056186139231101063906．

［11］ 杨彦兵 ，田艳鑫，王泽润，等．深度学习重 建 算 法 联 合“双低 ”技术在肺动脉 CT 血管造影中的可行性研究［J］．临床放射学杂志，2023，42( 3) :  493－7．

［11］ Yang Y B，Tian Y X，Wang Z R ,  et al．Feasibility study of deep learning reconstruction  algorithm  combined  with    “double  low ” technique in computed  tomography  pulmonary  angiography［J］．J Clin Radiol，2023，42( 3) :  493－7．

［12］ Flohr T，Schmidt B．Technical basics and clinical benefits of pho- ton-counting CT［J］．Invest Radiol，2023，58( 7) :  441－50．doi:

10．1097 /RLI．0000000000000980．

［13］ Wang A，Li W，Huang W，et  al．Dual-layer spectral  computed tomography  aortography  using   a  seventy-five-percent-reduced  io- dine dose protocol and multiparameter spectral imaging:   compari- son with  conventional  computed  tomography imaging［J］．Quant Imaging Med Surg，2023 ，13 (  10)  :    6456－67．doi:  10．21037 / qims－23－101．

［14］ 李    敏，秦洪涛，许    茜，等．薄层 CT 平扫对主动脉夹层诊断的价值［J］．国 际 医 学 放 射 学 杂 志，2020，43 (  1) :   13－6． doi: 10．19300 /j．2020．L17333．

［14］ Li M，Qin H T，Xu Q，et al．The value of non-enhanced thin-slice CT in diagnosis of aortic dissection［J］．Int J Med Radiol，2020， 43(  1)  :    13－6．doi: 10．19300 /j．2020．L17333．

［15］ Ferrera C，Vilacosta I，Cabeza B，et al．Diagnosing aortic intra- mural hematoma:  current perspectives［J］．Vasc Health Risk Man- ag，2020，16:   203－13．doi: 10．2147 /VHRM．S193967．

A study of deep-learning image reconstruction algorithm

in virtual un-enhanced scanning of aortic CTA

Zhang Tianyu，Zhao Xiaoying，Song Jian，Shen Yi，Wu Xingwang

( Dept of Radiology，The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University，Hefei     230022)

Abstract    Objective    To evaluate the clinical value of combining low-dose energy spectrum CT with virtual un-en- hanced ( VUE)   scanning and deep-learning image reconstruction (  DLIR)   in aortic CT angiography (  CTA) ．Meth- ods    In a prospective study，94 patients scheduled for aortic CTA were randomized into two groups:   a low-dose en- ergy spectrum group and a standard 100 kVp enhancement group，with 47 patients in each．All patients initially un- derwent a true un-enhanced ( TUE)   scan at 120 kVp using adaptive statistical iterative reconstruction-V (  ASIR-V) at 40%  for  image  reconstruction．The  low-dose  group  received enhanced scans using gemstone spectral imaging ( GSI)   mode with  DLIR-H，producing 60 keV virtual monoenergetic images ( VMIs)   and VUE images．The stand- ard group was scanned at 100 kVp，with images reconstructed using ASIR-V at 50%．Parameters were measured in- cluding CT values，noise ( SD) ，signal-to-noise ratio ( SNR) ，and contrast-to-noise ratio ( CNR)   for key vascular and muscular areas，alongside the effective radiation dose ( ED) ．Two radiologists evaluated the image quality using a 5-point scale．Results    The low-dose group  exhibited significantly higher SNR and CNR values in the ascending aorta，descending aorta，abdominal aorta，and common iliac artery compared to the  standard group  ( P＜0. 05) ， with comparable subjective quality scores．The VUE images also demonstrated superior SNR values in the abdominal aorta，common iliac artery，and psoas major muscle，and CNR value in the ascending aorta compared to TUE ima- ges，with similar subjective quality．Importantly，the ED in the low-dose group was about 40% lower than that of the standard group．Conclusion    Low-dose energy spectrum CT with DLIR in aortic CTA can significantly enhance SNR and CNR ,  while approximating the image quality of traditional TUE scans，thereby substantially reducing radi- ation exposure．

Key words     aortic  CT angiography;    deep-learning image reconstruction;    energy spectrum CT;    virtual  un-en- hanced;   low radiation dose;   image quality

Fund program    Natural Science Foundation of Anhui Province  ( No．2308085MH241)

Corresponding author    Wu Xingwang，E-mail:   duobi2004@ 126．com